- 采购需求

- 一、采购标的

- 1.采购标的

项目名称：北京小汤山医院放射设备年度检测及设备预评控评服务商采购项目

服务期限：一年

年度预算金额:4万

- 二、技术要求

- 1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- 《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》等法律、法规

- 2.服务内容

- 2.1、北京小汤山医院在用放射诊疗设备性能及工作场所防护每年一次状态检测。（详见附表一设备清单）

- 2.2、北京小汤山医院新、改、扩建放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价、控制效果评价及验收检测。（详见附表二设备清单）

- 3.技术标准及要求

按照《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》等的要求，完成北京小汤山医院职业病危害放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价和控制效果评价工作，按《建设项目职业病危害评价规范》的要求，识别和确定该项目可能存在的主要职业病危害因素，对该建设项目职业病危害防护设施和防护措施等做出合理评价。并出具有法律效力的评价检测报告，以便于卫生行政部门检查。

1）投标人需对北京小汤山医院在用放射诊疗设备性能及工作场所防护每年一次状态检测。可保证在射线装置与机房年度状态检测到期日前完成检测，并于检测完成后20工作日内出具检测报告；

- 2）北京小汤山医院新、改、扩建放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价、控制效果评价及验收检测。在评价所需材料齐全且符合要求的前提下，供应商在20个工作日内分别出具正式的检测报告和评价报告。

- 4.其他要求

- 4.1投标人资格要求

4.1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4.1.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人或政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.1.3投标人应具有放射卫生技术服务机构资质证书（技术服务范围与本项目相适应），并且在北京市卫生健康委员会发布的《在京开展工作的放射卫生技术服务机构及有关资质情况一览表》中，具备独立完成本项目职业病危害放射防护评价和检测的能力；

- 4.1.3本次招标不接受联合体投标。

- 附表一：设备清单

| - 设备及机房名称 | - 设备、机房数量 | - 状态检测最高限价（元/间） | - 状态检测报价（元/间） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - CT | - 4 | - 3000 |  |  |
| - DR | - 2 | - 3000 |  |  |
| - 移动DR | - 2 | - 1000 |  |  |
| - 骨密度 | - 2 | - 1000 |  |  |
| - 乳腺钼靶 | - 1 | - 3000 |  |  |
| - 牙片机 | - 1 | - 2000 |  |  |
| - 口腔CT | - 1 | - 1600 |  |  |

- 附表二：设备清单（可能会涉及的项目）

| - 设备及机房名称 | - 机房数量 | - 预评价最高限价（元） | - 控制效果评价最高限价（元） | - 验收检测最高限价（元） | - 最高限价合计（元） | - 预评价报价（元） | - 控制效果评价报价（元） | - 验收检测报价（元） | - 合计报价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CT | - 1 | - 2000 | - 3000 | - 6000 | - 11000 |  |  |  |  |  |
| - DR | - 1 | - 1500 | - 2500 | - 4000 | - 8000 |  |  |  |  |  |
| - 移动DR | - 1 | - 1500 | - 2500 | - 2500 | - 6500 |  |  |  |  |  |
| - 骨密度 | - 1 | - 1500 | - 2500 | - 1000 | - 5000 |  |  |  |  |  |
| - 乳腺钼靶 | - 1 | - 1500 | - 2500 | - 4000 | - 8000 |  |  |  |  |  |
| - 牙片机 | - 1 | - 1500 | - 2500 | - 2000 | - 6000 |  |  |  |  |  |
| - 口腔CT | - 1 | - 1500 | - 2500 | - 2500 | - 6500 |  |  |  |  |  |