附件

256排CT机房专用空调采购需求

台数：1台

匹数：7匹

能效等级：3级能效、

冷暖方式：冷暖电辅、定频、

适用面积：约70-80㎡

电压/频率：380V~50Hz，

噪音量：40-60DB（A)

循环风量：2400m³/h，

外机噪音≤60DB（A），APF:2.65

制冷：额定制冷量：16000W，额定制冷功率：6030W

制热：额定制冷量：18000W，额定制冷功率：5700W，

电铺加热功率：2550W

内机尺寸：长665*宽415*高1928

外机尺寸：长1084*宽427*高1363

质保期：18个月

安装时效：合同签订后五日内到货，设备到货后3日内安装完成。