附件1

| 所需设备 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 备注 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台入网费用 |  | 个 | 1 | 平台入网对接网络厨房已食品安全许可证为准 |  |
| 摄像头国标（含支架） | B12hv3 200W像全彩 T12hv3 200W像全彩 | 个 | 15 | 图像采集 |  |
| 摄像头（国标防爆） | 3045FWD-cx 200W红外夜视 | 个 | 1 | 图像采集 |  |
| 16口硬盘录像机 | hik7916Nr4 | 台 | 1 | 视频接入 |  |
| 12T监控硬盘 | st-12T12000 7200转256缓存 | 块 | 3 | 视频存储 |  |
| 24口POE供电交换机（8口*3） | mercury msg08 mercury msg04 | 台 | 1 | 解析 |  |
| 网线 | 工程专线超5类 | 箱 | 1 | 超五类工程线 |  |
| 延长器 |  | 台 | 1 | 视频远接转换 |  |
| 4口交换机 |  | 台 | 1 | 分网频 |  |
| 电视55支架 | redmi A55 4K高清 |  | 1 | 安装调试 |  |
| 五金配件 |  |  | 1 |  |  |
| 施工费用 |  |  | 1 | 布线。安装，水钻打眼，各室打孔 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 外网接入 |  |  |  |  |  |
| 维保 |  |  |  | 含一年以上维保 |  |
| 合计：（含税价格） |  |  |  |  |  |