手术室空调技术要求

- 空调采用一拖一净化风机盘管设备。

- 具备独立控制可调温度湿度。

- 带有初中高过滤器。

- 制冷量：≥5.0KW

- 制热量：≥6.1KW

- 风量：≥1200m³/h,

- 功率：≥2KW。

- 变频 2匹

*9.满足手术室需求：

9.1空气净化：需配备初效/高效过滤器、等离子消毒等净化装置，有效过滤细菌和微粒。

9.2温湿度控制：需独立调控温湿度，确保手术环境稳定。

9.3 低噪音设计：噪音需控制在合理范围内，避免干扰医护人员和患者。

10质保5年。

11签订合同后30天内送货安装完成。