A区后厨可燃气体报警装置更新工程采购需求

一、采购内容

1、A区后厨可燃气体报警装置更新及锅炉房一氧化碳报警装置新装及系统调试。（1包）

2、A区后厨消防设备设施安装及系统调试。（2包）

二、项目概况

1、本项目为北京小汤山医院A区后厨及院内既有锅炉房一氧化碳报警器安装工程。

2、A区后厨消防系统设备安装调试。

三、招标范围及改造内容

（1包）1. A区后厨可燃气体报警装置更新：

燃气报警器主机箱：1台

燃气报警器探头：4个

厨房燃气报警器系统连接中控室和消防系统互联设备：1套（含调试）

2. 锅炉房一氧化碳报警装置新装：

可燃气体（一氧化碳）报警器主控箱：1套

可燃气体（一氧化碳）报警器探头：7个

- 设备调试等。

- （2包）

- 1.A区后厨安装消防系统、

- 利达防爆可燃气主机1组

- 利达防爆可燃气探头5个、主机连网卡、主机电源线、与医院原有消防系统联网调试等。

四、质量要求

1. 施工完成后需达到质量验收规范要求。

2. 施工完成后应消除燃气使用安全隐患。

3. 施工完成后需满足后厨及供热中心设备室使用需求。

4.质保期1年

5.工期要求10天

五、资质要求

1、投标单位须具备燃气设备安装维修服务资质。

2、A区消防工程需具备消防工程施工资质

六、招标控制价

1.A区燃气报警及锅炉房一氧化碳报警设备更新工程人民币：（¥48,310元）。

2.A区消防报警系统加装控制价：（¥31581.24元）。