修复材料

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 规格 |
| 赛拉格硅橡胶印模材料 | 2盒 @262ml 装 基质和催化剂 | 909019 |
| 赛拉格硅橡胶印模材料 | 2x50ml/筒12个混合头12个口内注射头 | 909713 |
| 复合树脂桩核材料 | 1支@9g；20个smartmix搅拌头；10个口内搅拌头；10个根管搅拌头 | 213339 |
| 临时冠桥 | 1\*106克/支基质，1\*6克/支催化剂，1本调拌纸，1个调刀，1支注射器 | 110111 |
| 义齿软衬材料 | 2x10ml/瓶 | 909089 |
| DMG硅橡胶输送头 | 　 | 　 |
| 玻璃纤维桩 | 10根 | 　 |
| 玻璃纤维桩钻 | 套 | 　 |
| 纤维桩套装 | pf170 | 套装 |
| 牙科石膏 | 模型超硬石膏 | 4型 1公斤/1袋 |
| 红白打样膏 | 红色打样膏 | 5片225g |
| 牙用不锈钢丝 | 30g | 直径0.8mm/ 0.9mm/ 1.0mm/直径1.2mm/ 1.4mm |
| 铸造蜡 | 薄蜡片（方型）淡红色 30片/盒 | 长90mm±5宽90mm±5厚0.30、0.35、0.40、0.45、0.50mm±0.20 |
| 模型蜡 | 红蜡板 500g | 长160±1宽99±1厚1.8±0.2mm |
| 冠桥用光固化复合树脂 | 牙颈色、不透明牙本质色、牙体色、切端色、透明色、效果色 | CERAMAGE UP |
| 冠桥用光固化复合树脂 | 遮色树脂 | CERAMAGEPLUSOPAQUE |
| 暂时粘接用水门汀 | 小套装 : 60g 粉 /35g 液 | HY-BOND TEMPORARY CEMENT SOFT |
| 合成树脂牙 | 后牙：8 颗 / 排 后牙：12 排 / 盒 | 后牙：S、M |
| 合成树脂牙 | 前牙：6 颗 / 排 前牙 ：16 排 / 盒 | 前牙：HS、HT、HO、HSS、HC |
| 印模托盘（牙托） | 033-3101,033-3102,033-3201,033-3202,033-3301，033-3302 | 不锈钢有孔 |
| 印模托盘（牙托） | 033-1101，033-1201,033-1301 | 铝制牙托系列（无孔） |
| 印模托盘（牙托） | 033-2102,033-2201 | 铝制局部 |
| 印模托盘（牙托） | 033-0101,033-0201,033-0301,033-0401,033-0501，033-0601 | 铝制牙托系列（有孔） |
| 石膏调刀 | 　 | 　 |
| 技工钳 | 　 | 　 |
| 石膏剪 | 　 | 　 |
| 牙用输送器 | 　 | 　 |
| 橡皮碗 | 　 | 　 |
| 烤瓷抛光套装 | RA0212D | 套 |
| 氧化锆抛光套装 | RA0112D | 盒 |
| 玻璃陶瓷修整抛光套装 | HP1210D | 套 |
| 自凝造牙粉 | 100g-2# | 瓶 |
| 金刚砂磨头 | 　 | 只 |
| 氢氟酸凝胶 | 5ml | 瓶 |