正畸材料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | |
| 陶瓷托槽 | 槽沟(mm):0.56 描述:U Lt Lateral 10T/8A 022 | 006-305 |
| 粘接剂预置金属正畸托槽 | 4024-124 粘接剂预置金属正畸托槽 | 4024-124 |
| 光固化正畸处理液粘接剂套装 | 注射器套装, 4克/支\*2支+6毫升预处理剂 | 712-035 |
| 牙科正畸橡皮圈-橡皮旋转垫 | 颜色:Gray灰 外径mm:- 内径mm:- 截面厚度mm:- 内径间距mm:- | 406-043 |
| 自锁金属正畸托槽 | U/L Lt/Rt 5x5 Hk 022 上/下颌，左/右，5x5套装，带有牵引钩，022槽沟 | 027-110 |
| 正畸预处理剂 | 6ml/瓶\*1瓶 | 712-034 |
| 正畸光固化变色粘接剂 | 补充装（4支/盒；4克/颗；注射器装） | 712-103 |
| 正畸丝-麻花丝 | 0.032英寸/0.81毫米 | 260-032 |
| 正畸丝方丝 | 超弹型方丝 | 0.019\*0.025U |
| 正畸丝方丝 | 超弹型方丝 | 0.019\*0.025L |
| 正畸丝方丝 | 超弹型方丝 | 0.018\*0.025L |
| 正畸丝方丝 | 超弹型方丝 | 0.018\*0.025U |
| 正畸丝方丝 | 超弹型方丝 | 0.017\*0.025L |
| 正畸丝方丝 | 超弹型方丝 | 0.017\*0.025U |
| 正畸丝方丝 | 超弹型方丝 | 0.016\*0.022L |
| 正畸丝方丝 | 超弹型方丝 | 0.016\*0.022U |
| 正畸丝圆丝 | 超弹型圆丝 | 0.012L |
| 正畸丝圆丝 | 超弹型圆丝 | 0.012U |
| 正畸丝圆丝 | 超弹型圆丝 | 0.014U |
| 正畸丝圆丝 | 超弹型圆丝 | 0.014L |
| 正畸丝圆丝 | 超弹型圆丝 | 0.016L |
| 正畸丝圆丝 | 超弹型圆丝 | 0.016U |
| 正畸丝圆丝 | 超弹型圆丝 | 0.018U |
| 正畸丝圆丝 | 超弹型圆丝 | 0.018L |
| 正畸丝圆丝 | 热激活型圆丝 | 0.012U |
| 正畸丝圆丝 | 热激活型圆丝 | 0.012L |
| 正畸丝圆丝 | 热激活型圆丝 | 0.014U |
| 正畸丝圆丝 | 热激活型圆丝 | 0.014L |
| 正畸丝圆丝 | 热激活型圆丝 | 0.016U |
| 正畸丝圆丝 | 热激活型圆丝 | 0.016L |
| 正畸丝圆丝 | 热激活型圆丝 | 0.018U |
| 正畸丝圆丝 | 热激活型圆丝 | 0.018L |
| 正畸丝方丝 | 热激活型方丝 | 0.016\*0.022U |
| 正畸丝方丝 | 热激活型方丝 | 0.016\*0.022L |
| 正畸丝方丝 | 热激活型方丝 | 0.017\*0.025L |
| 正畸丝方丝 | 热激活型方丝 | 0.017\*0.025U |
| 正畸丝方丝 | 热激活型方丝 | 0.018\*0.025U |
| 正畸丝方丝 | 热激活型方丝 | 0.018\*0.025L |
| 正畸丝方丝 | 普通型牙弓丝 | 0.019\*0.025U |
| 正畸丝方丝 | 普通型牙弓丝 | 0.019\*0.025L |
| 正畸丝方丝 | 普通型牙弓丝 | 0.018\*0.025L |
| 正畸丝方丝 | 普通型牙弓丝 | 0.018\*0.025U |
| 正畸丝方丝 | 普通型牙弓丝 | 0.017\*0.025L |
| 正畸丝方丝 | 普通型牙弓丝 | 0.017\*0.025U |
| 正畸丝方丝 | 普通型牙弓丝 | 0.016\*0.022L |
| 正畸丝方丝 | 普通型牙弓丝 | 0.016\*0.022U |
| 正畸丝圆丝 | 普通型牙弓丝 | 0.012L |
| 正畸丝圆丝 | 普通型牙弓丝 | 0.012U |
| 正畸丝圆丝 | 普通型牙弓丝 | 0.014U |
| 正畸丝圆丝 | 普通型牙弓丝 | 0.014L |
| 正畸丝圆丝 | 普通型牙弓丝 | 0.016L |
| 正畸丝圆丝 | 普通型牙弓丝 | 0.016U |
| 正畸丝圆丝 | 普通型牙弓丝 | 0.018U |
| 正畸丝圆丝 | 普通型牙弓丝 | 0.018L |
| 正畸丝圆丝 | 摇椅型牙弓丝 | 0.012U |
| 正畸丝圆丝 | 摇椅型牙弓丝 | 0.012L |
| 正畸丝圆丝 | 摇椅型牙弓丝 | 0.014U |
| 正畸丝圆丝 | 摇椅型牙弓丝 | 0.014L |
| 正畸丝圆丝 | 摇椅型牙弓丝 | 0.016U |
| 正畸丝圆丝 | 摇椅型牙弓丝 | 0.016L |
| 正畸丝圆丝 | 摇椅型牙弓丝 | 0.018U |
| 正畸丝圆丝 | 摇椅型牙弓丝 | 0.018L |
| 正畸丝方丝 | 摇椅型牙弓丝 | 0.016\*0.022U |
| 正畸丝方丝 | 摇椅型牙弓丝 | 0.016\*0.022L |
| 正畸丝方丝 | 摇椅型牙弓丝 | 0.017\*0.025L |
| 正畸丝方丝 | 摇椅型牙弓丝 | 0.017\*0.025U |
| 正畸丝方丝 | 摇椅型牙弓丝 | 0.018\*0.025U |
| 正畸丝方丝 | 摇椅型牙弓丝 | 0.018\*0.025L |
| 不锈钢方丝弓 | 016X022、017-019X025 | 袋 |
| 不锈钢正畸丝 | 016X022、017-019X025 | 管 |
| 不锈钢正畸丝 | 0.014 0.016 0.018 | 管 |
| 正畸橡皮圈 | 1/8，3/16,1/4,5/16,3/8 | 袋 |
| 正畸陶瓷托槽（带钩） | ICE 5-5 | 付 |
| ORMCO（Damon Q）低转矩金属自锁托槽 | 全口5-5/付 | 付 |
| 链状橡皮圈 | 长/中/短距 | 卷 |
| 分牙圈 | S型 | 根 |
| 标准直丝弓带环 | 20#-33#上颌带环 | 袋 |
| 标准直丝弓带环 | 20#-33#下颌带环 | 袋 |
| 牙用结扎丝 | 软(0.25)、软(0.30) | 卷 |
| 技工钳 |  | 把 |
| 正畸钳：细丝钳、转矩钳、末端切断钳、分牙钳、去托槽钳、细丝切断剪 |  | 把 |
| 方丝弓成形器 |  |  |
| 磨牙带环就位器 |  |  |
| 持针钳 |  |  |
| 金冠剪 |  |  |
| 标准网底直丝弓托槽 | 8116-20B | 付 |
| 口内反光镜 | 双面7212-108 |  |
| 口唇拉钩 | 7123-001 |  |
| 口角拉钩 | 7112-100（儿童） |  |
| 口角拉钩 | 7112-200（成人） |  |
| 带环去除钳 | 4J08-300 | 把 |
| 开口器 | 7101-201成人、7101-101儿童 | 只 |
| 舌侧扣 | 粘接型 | 袋 |
| 侧方拉钩 | 7122-001 | 代 |
| 好必特/HUBIT 支抗钉 |  |  |
| 齿科膜片 | 1.5硬 | 20片/包 |
|  |  |  |
|  |  |  |