医用真空负压机需求参数

1适用范围通过真空泵抽吸使管路产生医用负压，用于创面引流

2重量0.65kg

3屏幕3.5英寸电容触摸屏

4*治疗模式支持连续、间歇、动态三种负压治疗模式

5可调压力值范围-50mmHg 到 -225 mmHg,连续可调

6*压力精度稳定后压力精度≤±5mmHg7*最大抽气速度≥1.4L/min8引流瓶容量450mL9*工作噪音≤45dB10*报警功能提供堵塞报警、漏气报警以及低电量报警11*漏气提示多彩直观化漏气率指示12电池续航时间≥8h13*静音功能支持治疗过程中一键静音14*防溢流内置废液固化功能，防止液体晃动。收集瓶建议有大小规格，按液体量选择，节省耗材费用。

7、预算金额：0.9万
8、维保不低于5年
