2026年北京小汤山医院特种设备检测服务采购需求

一、采购项目名称：2026年北京小汤山医院特种设备检测服务项目

二、采购单位：北京小汤山医院

三、采购需求背景

依据特种设备安全防护相关规定，我院部分特种设备使用登记证临近有效期，需完成新证换发工作。为保障特种设备合法合规运行，现需采购第三方专业服务机构，进行无损检测及真空度检测服务，以及换发使用登记证的相关工作。

四、采购标的

第三方机构进行无损检测及真空度检测服务，以及特种设备使用登记证换发全程代办服务，涵盖对应设备的检测检验、资料梳理、流程跟进、表单填报及新证申领等全部事宜。

五、服务范围及对应设备明细

（一）服务范围：包括但不限于以下设备的无损检测、真空度检测、相关资料（注册代码、出厂编号、投用日期等）的收集与整理、换发登记证所需各类表格的填写、向市场监督管理部门提交申报材料、跟进审批流程、领取新特种设备使用登记证并交付采购单位。

（二）服务设备明细

| 序号 | 检测项目名称 | 内容 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气分气缸 | 无损检测 | 1 |
| 2 | 低温液体储罐 | 无损检测及真空度监测 | 3 |
| 3 | 烘筒（洗衣房烫平机配套） | 无损检测 | 8 |
| 4 | 灭菌容器（GI54灭菌容器） | 无损检测 | 1 |

（三）设备详细信息：具体以设备注册代码、出厂编号、到期日期等实际信息为准（参考附件：特种设备明细清单），第三方机构需配合核实设备相关信息。

六、服务要求

（一）资质要求：供应商须具备有效的特种设备检测检验资质（符合市场监督管理部门相关规定），具备开展本项目所需的专业技术团队、设备及服务能力，近3年内无重大违法违规记录及重大服务质量问题。

（二）检测检验要求：严格按照国家及地方关于特种设备检测检验的相关标准、规范开展检测工作，确保检测结果真实、准确、合规，检测报告符合市场监督管理部门审核要求，能够顺利通过审批。

（三）资料及流程要求：

1. 全面收集本项目所需全部资料，包括但不限于设备注册资料、前期检验报告、使用单位相关资质证明等，对收集的资料进行系统整理、核对，确保资料完整、规范；

2. 准确、规范填写换发登记证所需全部表格及申报材料，确保内容真实、信息一致；

3. 全程跟进申报审批流程，及时与市场监督管理部门及采购单位沟通对接，反馈流程进展情况，妥善处理流程中出现的各类问题。

（四）时限要求：供应商须在采购单位指定时限内（不晚于各设备使用登记证到期前30个工作日）完成全部服务工作并交付新的特种设备使用登记证，确保设备不出现登记证过期情况。

（五）保密要求：对服务过程中接触到的采购单位商业秘密、设备信息、资质资料等敏感信息严格保密，不得向任何第三方泄露，保密义务不因服务合同终止而免除。

（六）交付要求：服务完成后，须向采购单位交付新的特种设备使用登记证原件、检测检验报告原件、完整的申报资料汇编（含电子版及纸质版）等相关材料。

七、验收标准

（一）第三方机构顺利完成本需求全部服务内容，各设备均取得市场监督管理部门核发的有效特种设备使用登记证；

（二）检测检验报告真实有效，通过市场监督管理部门审核；

（三）交付的全部资料完整、规范、准确，符合相关规定及采购单位要求；

（四）服务过程符合国家及地方相关法律法规、标准规范，无违法违规行为及服务质量问题。

八、其他要求

（一）报价要求：供应商报价应包含完成本项目全部服务内容所需的一切费用，包括检测检验费、资料收集整理费、流程申报费、人员服务费、材料费、税费等，采购单位不再另行支付其他费用。

（二）服务保障：供应商应建立完善的服务保障机制，配备专门的项目负责人及技术团队，确保及时响应采购单位需求，妥善解决服务过程中出现的各类问题。

（三）资金支付条件：完成检测，交付新特种设备使用登记证，并收到全额发票后支付全额款项。

九、附件：特种设备明细清单