采购需求

采购项目名称：2026年院区天燃气调压箱维修保养服务

采购内容及需求：

预算金额：6万

燃气调压箱 3 台 ：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中压A1箱 | 久安RTZ/150/SE 4000 | 1 |
| 2 | 二期中压A1箱 | 安信RX600/0.4D 600 | 1 |
| 3 | 二期中压A2箱 | 安信 RX600/0.4D 600 | 1 |

1、以甲方满意为最高目标，提供一流、优质服务；严格遵守甲方有关规章制度。

2、服务团队应配备足够的专业人员，确保能够满足医院调压箱维修保养服务的需求。定期组织维修人员进行专业培训，不断提高其技术水平和服务质量。

3、如有突发事故，承诺1小时赶到现场抢修，平时随叫随到。

4、故障维修完成后，应进行全面的调试和检测，确保调压箱的各项性能指标符合设计要求和相关标准规范。医院组织相关人员对维修结果进行验收，验收合格后签署维修验收报告。

5、因乙方作业或抢修需降压、停气时，应及时通知甲方，甲方应给予配合。

6、乙方受甲方委托代管期间，因乙方管理不善等原因造成的责任事故，由乙方承担责任和赔偿经济损失。

7、乙方免费对调压箱进行一次（本合同生效初始）全面的检修、更换易损、老化部件、建立保养手册，对所代管的燃气管线及管线设施严格按照燃气专业管理单位的有关规定，进行运行管理和维护、检修，并进行每月一次的设备巡检、加以记录。

8、在合同期限内如遇更换设备易损配件，乙方负责免费更换。服务费用应包含维修保养所需的人工、材料、设备、交通等一切费用。

9、每年对压力表进行免费检测及给甲方提供检测报告。

服务供应商资质要求

1. 具有独立法人资格，持有有效的营业执照。

2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供技术人员证明材料。

3.具有国家相关部门颁发的特种设备安装改造维修许可证（压力管道），许可范围应包含天然气调压箱的维修保养。

规划建设与运行保障处

2026年2月6日