血小板移动运输箱参数

数量：1个

功能：恒温22℃移动运输血小板

最高限价：2万元

容量：20L，±10%

供电：新能源锂电电池组

电池电压：12V

电池使用寿命：放充电≧1000次

充次电连续工作时间：≧420分钟

应急供电：12V，点烟器

控温类型：双芯制冷制热

温度控制范围：22℃，±2℃

制冷功率：65W，±10%

加热功率：50W，±10%

净重：≦8.5KG

运输标识：完善的血液运输标识

外形尺寸：宽≦45CM，深≦35CM，高≦35CM

交货时限：2周内

保修期：不少于一年