采购需求

一、项目名称：应急病房建（构）筑物现状检测与技术核查

二、实施范围：应急病房建筑物及构筑物（包含新建食堂、换热站、洗衣房、120救护车洗消间、垃圾暂存间、垃圾消毒间、危险品库、负压吸引机房、空气压缩机房、液氧站、污水处理站、危化品库），总建筑面积77694平方米。

三、工作内容：

（1）现场与资料调查核查：开展现场实地踏勘，核查建（构）筑物建设、使用、改造及设施设备相关技术资料。

（2）场地及周边环境核查：对场地条件、周边环境、地面及附属现状进行核查。

（3）设施与管线检测核查：电气线路、配电设施、用电设备现状核查与检测；给排水、消防、通信等各类管线走向、分布、完好性核查；围护、门窗、装饰装修及附属构件现状核查；构件外观、使用痕迹、损伤及老化状况核查；现场关键点位、环境条件及安全风险点核查。

（4）依据全部现场检测与资料核查结果，出具专业、完整的建（构）筑物安全性鉴定报告。

四、检测单位资质：

（1）需具备建设行政主管部门颁发的北京市房屋安全鉴定机构备案证书

（2）需具备相关部门颁发的检验检测机构资质认定证书

（3）需具备建设工程质量检测机构资质证书

（4）需具备中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书

（5）需具备中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书

五、采购预算：3万元

六、服务期：

自接到甲方通知进场日起，60天内出具最终检测鉴定结论

规划建设与运行保障部

2026年9月1日