2026年应急病房灭火器年检技术服务需求
1、 供应商应提供相应灭火器年检资质。
2、供应商应按照采购人的相关约定提供灭火器年检维修，服务标准应达到现行有效的国家、北京市或行业技术规范。
3、供应商在检测过程中应有保护采购人工作场所内所有人员的安全保障措施。
4、供应商在提供服务过程中不应影响采购人正常的生产经营活动。
5、供应商应针对本项目服务过程中可能发生的意外事件、事故制定专项应急处置方案。
6、供应商工作人员在灭火器搬运、装卸、运输、检测和摆放过程中应有安全保障措施。
7、供应商应在10至15个工作日（节假日含在内）内完成灭火器检验、维修。摆放灭火器必须按照原放置点位灭火器品牌、型号摆放回原位。
8、在灭火器搬运过程中，如对采购人的建筑物内工作人员的办公、医疗秩序等产生影响，应采取相应措施，尽量保障工作区域内人员的正常办公、维护医疗秩序。
9、灭火器年检预算金额39022元整。检测完毕且合格后，并提供增值税发票10个工作日内，支付全额款项。
10、灭火器明细表如下：
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	灭火器名称/规格      应急病房
	数量（具）

	干粉灭火器5Kg
	3237

	干粉灭火器35Kg推车
	4

	二氧化碳灭火器3Kg
	200

	灶台灭火装置
	2

	二氧化碳灭火器5Kg
	24

	气体灭火器81KG（七氟丙烷）
	6

	吊装灭火器 8Kg（危化品库8，行李寄存间4）
	12

	合计
	3485





